河南理工大学文件

校基〔2018〕1号

关于印发《河南理工大学

基本建设管理办法(修订)》的通知

校属各单位：

《河南理工大学基本建设管理办法(修订)》已经学校2018年第11次校长办公会研究通过，现予以印发，请认真遵照执行。

河南理工大学

2018年9月26日

河南理工大学基本建设管理办法(修订)

第一章 总  则

第一条 为进一步加强和规范学校基本建设管理，保证学校基本建设工程质量，提高投资效益，加强科学民主决策和监督，依据国家相关法律、法规和河南省相关政策，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校校园建设规划中新建、改建、扩建等基本建设项目（以下简称“建设项目”）的管理适用于本办法。

第三条 基本建设决策应当严格执行“三重一大”决策制度，遵守基本建设程序，坚持先论证规划、后设计施工。

第四条 基本建设程序是基本建设项目从立项到建成投入使用所遵循的工作程序，主要包括：

依据建设规划与投资计划编制建设项目可行性研究报告、上报省教育厅及发改委审批；勘察、设计、预算编制、施工、监理及部分材料设备等招标；开工前各种施工手续的办理；施工过程中的质量、安全、投资、进度管理、变更签证、资金支付手续办理等；组织竣工验收及移交验收；工程结算及审计；竣工备案、图纸资料归档；质保期内保修等。

第二章 基本建设管理组织机构与职责

第五条 学校党委常委会和校长办公会是学校基本建设的决策机构，学校成立建设工程领导小组参与学校建设工程决策。建设工程领导小组组长由主管基建的校领导担任，成员由学校监察处、宣传部、财务处、发展规划处、国有资产管理处、审计处、基建处、后勤处（集团）主要负责同志组成。建设工程领导小组下设办公室，办公室设在基建处，具体行使相应职责，基建处处长兼任办公室主任。

第六条 建设工程领导小组的职责：为校党委常委会、校长办公会提供决策依据，对校党委常委会、校长办公会确定的事项组织实施和日常管理。具体包括：

1. 审议基本建设工作管理的各种相关规章和制度；

2. 审议项目建议书、校内建设项目意向报告、可行性研究报告、建筑方案、初步设计与概算等；

3. 审议材料考察小组提出的建议材料品牌；

4. 审议合同执行过程中预算金额5万元以上的变更或签证；

5. 参与建设项目竣工验收；

6. 处理和协调合同执行过程中产生的合同争议及其它相关问题等。

第七条 基建处是学校负责基本建设工作的具体职能部门，其主要职责是：

1. 负责制定年度基本建设计划，编制年度基本建设预算。

2. 负责学校拟建项目的立项、设计、报批、投资概算、施工图预算、工程招标、合同签订以及施工手续的办理等工作。

3. 组织基建项目实施，负责基建工程进度、质量、安全、投资管理，工程款支付手续办理、竣工初验，组织竣工验收，配合后勤管理处（集团）做好移交验收。协助工程预、决算的审计工作。

4. 负责基建工程大宗材料的考察、选择、验收等工作。

5. 负责学校基建信息统计上报、竣工项目竣工资料、档案立卷移交工作。

第三章 立项与投资管理

第八条 学校校园总体规划内的建设项目的校内立项，由基建处牵头，会同发展规划处、教务处、财务处、国有资产管理处、审计处、基建处、后勤管理处（集团）和使用部门，经充分论证后提出项目建设意向报告。基建处根据项目建设意向报告办理经济活动立项手续、提交经费预算及项目可行性报告。建设项目立项审批权限参照以下执行：

1. 金额在1万元（含）以上、5万元以下的项目,经申请单位组织论证，由申请单位负责人签批。

2. 金额在5万元（含）以上、10万元以下的项目，经申请单位组织论证，由业务归口管理部门负责人签批。

3. 金额在10万元（含）以上、20万元以下的项目，经申请单位组织论证、业务归口管理部门组织论证，由主管业务或联系校领导签批。

4. 金额在20万元（含）以上、30万元以下的项目，经申请单位组织论证、业务归口管理部门组织论证，由主管业务或联系校领导和主管财务副校长签批。

5. 金额在30万元（含）以上、100万元以下的项目，经申请单位组织论证、业务归口管理部门组织论证，由主管业务或联系校领导和主管财务副校长审核，校长签批。

6. 金额在100万元（含）以上的项目，经上述论证和审批后还需提交校长办公会研究审定。

7. 学校年度预算中重点工程建设专项、基建投资、大型维修与改造等专项资金的投入方案已经校长办公会研究审定，已列入专项资金投入方案的项目，不需要再提交校长办公会议审定。

第九条 校内立项完成后，基建处根据项目意向报告委托有资质的咨询机构编写立项申请、项目建议书、可行性研究报告，经学校建设工程领导小组审议同意后报省教育厅、发改委等上级部门批准。

第十条 根据工程量清单计价规范要求，在合同价款中应设置暂列金额，用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素（人工费、材料费调整）出现时的合同价款调整以及发生索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额一般以工程分部分项费用的10%—15%计取。

第十一条 建设项目实施过程中，如遇国家政策调整、学校事业计划有较大变动或发生工程变更，调整或追加投资在合同暂列金额以内的，不再重新进行校内立项；调整或追加投资超过暂列金额的，需要重新进行校内立项，具体参照第八条实施。政府采购合同履行过程中所有追加金额不得超过合同金额的10%，如超过，需重新进行报批及立项。

第四章 勘察、设计管理

第十二条 建设项目的工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘察、边设计、边施工。

第十三条 工程勘察、设计应按照招标程序择优选择具有相应资质的单位，并签订委托合同。

第十四条 需经省主管部门审批的建设项目设计，按方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行，初步设计报上级部门批准后，方可进行施工图设计；其它工程项目，按方案设计和施工图设计二个阶段进行。设计深度和质量按照住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》执行。

第十五条 方案设计经充分论证并报学校审批后，基建处组织设计单位和使用单位进行对接沟通，形成统一意见，作为设计单位施工图设计的依据，然后进行施工图设计。

第十六条 施工图设计完成后，根据需要，基建处应委托具有相应资质的审查单位对施工图设计进行审查，并完成消防、人防、节能、环保、抗震评估等专项审查工作。

第十七条 批准生效的设计文件，任何单位和个人不得擅自修改或任意变更。因实际使用需要或者设计法规要求必须修改的，应严格按照相关管理程序办理书面变更手续。

第五章 预算管理

第十八条 工程预算应由有资质的造价咨询单位进行编制。概算造价在200万元以上的工程，招标前由审计处和基建处分别选择一家造价咨询单位独立编制工程预算，核对结果作为招标控制价。概算造价在200万元以下的工程，招标前由基建处选择一家造价咨询单位编制工程预算，经审计处审核后，作为招标控制价。

第十九条 工程变更的预算，复杂或估算金额较大的由原造价咨询单位编制，其它的由基建处编制。

第六章 招标管理

第二十条 建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与建设项目有关的重要材料、设备、服务等，应按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等国家及省级有关法律法规要求进行，具体招标相关事宜按照《河南理工大学采购管理办法（修订）》（校国资〔2018〕9号）执行。

第二十一条 对于政府集中采购的建设项目、服务或货物，基建处提出采购申请、填报《河南理工大学经济活动立项审批表》、审核招标文件及招标控制价并报建设工程采购工作组审定、协助采购管理办公室抽取招标代理机构，配合采购代理机构做好委托采购的各项工作。

第二十二条 对于批准的校内集中采购建设项目、服务或货物，由建设工程采购工作组负责实施，具体由基建处负责采购各项工作，包含向采购管理办公室提交《河南理工大学经济活动立项审批表》、拟订招标采购信息报采购管理办公室审核备案后发布、抽取评审专家、组织开标、签订合同等。

第二十三条 对于批准的校内分散采购建设项目、服务或货物，预算5万元以下的由基建处自行组织采购；预算在5万元（含）以上的，由基建处按以下程序进行采购：向采购管理办公室提交《河南理工大学经济活动立项审批表》等相关采购材料，组成三人以上的采购小组组织采购，填写《河南理工大学分散采购评审表》报采购管理办公室备案，签订合同。

第七章 合同管理

第二十四条 建设项目合同包括工程勘察、设计、监理、施工、咨询、材料与设备采购等各类合同。学校法定代表人或法定代表人的受托人，代表学校签订各类建设项目合同。

第二十五条 合同签订的依据：

（1）合同范本及相关法律；（2）招标文件；（3）中标人的投标文件；（4）学校批准的文件、报告；（5）中标人按照招标文件规定提交履约保证金；（6）中标方按照招标文件规定提交的其它资料。

第二十六条 建设项目合同由基建处负责参照格式合同文本起草，校法律事务办审阅、主管校领导审定，并在建设项目合同审阅表上签署意见或建议。基建处按照审阅中提出的建议进行修改后，加盖河南理工大学基建合同专用章。

第二十七条 合同条款中应明确工程（服务）内容、承包方式、质量要求、开工竣工时间、材料与设备采购方式、付款方式及价款结算办法、竣工验收及保修规定、双方的权利和义务、履约担保和违约责任等主要内容，不得订立背离招、投标文件实质性内容的其他协议。

第二十八条 合同正式签订后，基建处将正式合同文本报送财务处和审计处各一份，并按规定存档。涉及政府采购项目，合同电子档及相关资料送采购管理办公室，由采购管理办公室上报财政厅备案。

第八章 施工管理

第二十九条 建设项目管理实行项目负责人制度，基建处处长任项目负责人。基建处相关技术人员组成的项目管理小组负责项目日常管理工作。

第三十条 建设项目的质量管理，按照《建设工程质量管理条例》执行，由基建处负责具体实施。

第三十一条 建设项目的施工工期，按照《全国统一建筑安装工程工期定额》确定，不得随意压缩或延长合理工期。

第三十二条 基建处应加强对监理单位的管理，对其质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理、信息管理职责等进行监督检查，保证监理单位切实履行监理责任。

第九章 材料管理

第三十三条 建设项目使用的材料、构配件、设备，未经检验或者检验不合格的，不得使用。须送检的材料，基建处现场管理人员和监理单位应现场监督取样，样品经书面记录和见证员签字后，送有相应资质等级的质量检测单位进行检测。检验合格的，经基建处现场管理人员和监理单位签字后，方可在工程上使用。

第三十四条 工程中使用的主要材料、构配件和设备的技术参数应在招标文件中明确。需要考察的材料，由基建处、监察处、审计处、财务处、后勤管理处（集团）等部门人员组成考察小组实地考察并出具考察报告。

第十章 变更管理

第三十五条 工程变更是保证施工质量、纠正设计错误、满足因地形、地质、水文、建设环境、使用功能等现场条件变化，对原施工图纸和设计文件进行的修改和补充。

第三十六条 任何单位和个人原则上不得随意进行工程变更。有以下情况时，方可进行变更：

1. 因国家政策、法规改变或施工现场条件变化，需要对原设计文件进行完善补充的；

2. 因使用功能需求变化需要变更的；

3. 因施工质量或安全需要变更施工方法、作业顺序和施工工艺的；

4. 设计单位对设计文件进行优化设计的。

第三十七条 工程变更由基建处组织实施，工程变更流程：变更提出→确定变更方案→设计单位出具设计变更文件→做出变更预算→履行审批手续→出具变更通知单→下发给监理单位、施工单位实施。

第三十八条 工程变更的审批权限如下：

1. 变更预算金额在5万元以下的，基建处处务会论证后，处长签批;

2. 变更预算金额5万元（含）以上10万元以下的，基建处论证，建设工程领导小组审核后，报主管基建副校长签批;

3. 变更预算金额10万元（含）以上20万元以下的，基建处论证，建设工程领导小组审核后，报主管基建副校长和主管财务副校长签批;

4. 变更预算金额20万元（含）以上30万元以下的，基建处论证，建设工程领导小组审核后，报主管副校长和主管财务副校长审核，校长签批;

5. 变更预算金额在30万元（含）以上50万元以下的，基建处论证，建设工程领导小组初步审核，主管副校长、主管财务副校长和校长审核，提交校长办公会审定；

6. 变更预算金额在50万元（含）以上的，基建处论证，建设工程领导小组初步审核，主管副校长、主管财务副校长和校长审核，经校长办公会审议后提交校党委常委会议审定。

第十一章 现场签证管理

第三十九条 现场签证是指按合同约定，就施工过程中涉及工程量和合同价款的事件所作的签认证明，主要包括以下内容：

1. 合同约定依实结算的工程量签证；

2. 合同外零星用工、用料、机械台班及返工签证等。

第四十条 现场签证严格遵守基建处、施工单位、监理单位“三方”会签制度。基建处应要求施工单位在7日内提交现场签证报告，并在接到报告后2日内进行审核，予以确认或提出修改意见。

第四十一条 现场签证办理程序：施工单位申请→监理单位确认→基建处审核→履行签批手续。

第四十二条 现场签证的审批权限如下：

1. 签证预算金额在5万元以下的，经基建处处务会研究后，处长签批；

2. 签证预算金额在5万元（含）以上10万元以下的，基建处研究后，报主管基建副校长签批；如有超过10万元的现场签证，需按照程序签订补充协议。

第十二章 竣工结算管理

第四十三条 建设项目的结算，应严格遵循国家有关法律法规及地方有关基本建设工程项目计价的文件，做到客观公正、实事求是。

第四十四条 工程结算应满足以下条件：工程竣工并经验收合格，竣工资料经验收合格，工程结算资料齐全。

第四十五条 工程结算资料包含：结算书，经认可的设计变更通知，现场签证单，材料考察报告，竣工验收报告及整改报告，设计文件，招标文件，施工合同，投标书及工程造价的相关资料。

第四十六条 需审计的建设项目，结算资料经基建处审核汇总后，报审计处审计。审计后的结算资料由基建处、审计处分别存档。不需审计的工程项目，结算资料由基建处审核后出具结算书，报分管基建副校长审批。

第十三章 工程验收与质量保修

第四十七条 工程验收分为竣工验收和移交验收。未经验收合格的建设项目不得交付使用。

第四十八条 工程竣工验收由基建处按竣工验收规范负责组织，建设工程领导小组、档案馆、保卫处、使用单位等相关部门人员参加。

第四十九条 移交验收由学校后勤管理处（集团）负责组织实施，基建处配合。建设项目移交时，后勤管理处（集团）应组织有关单位进行全面检查，由施工单位造成的质量问题由基建处负责督促施工单位及时落实整改。

第五十条 大型专业设备（如中央空调、电梯等）投入使用后，由后勤管理处（集团）负责维护管理；消防工程投入使用后，由保卫处负责维护管理；人防工程投入使用后，由武装部负责维护管理。上述单位专业管理人员应提前参与设备的调试，熟悉系统运行状况。

第五十一条 后勤管理处（集团）负责管理学校房屋的使用。房屋使用单位（者）在使用或装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体或者承重结构。确需变动的，在施工前应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经学校同意后方可施工。

第五十二条 建设项目交付使用后即进入质量保修阶段。在质量保修期间内，所有报修的问题由后勤管理处（集团）统一登记分类，然后由后勤管理处（集团）、基建处、使用部门对报修的问题进行甄别。属于施工质量问题的，由基建处负责督促施工单位进行保修；不属于施工质量问题的，由后勤管理处（集团）负责协调处理。

第十四章 基建档案管理

第五十三条 按照《中华人民共和国档案法》《焦作市城市建设档案管理办法》和《河南理工大学档案管理办法（修订）》等相关规定的要求，基建处应及时对建设项目建设档案资料进行收集、保管、整理和移交，并接受城建档案管理部门及校档案馆的业务指导和监督。

第五十四条 经验收合格的档案资料，基建处负责移交给档案馆、后勤管理处（集团）及建设行政主管部门。

第十五章 建设项目资金管理

第五十五条 按照财政部《国有建设单位会计制度》《基本建设财务规则》《基本建设项目建设成本管理规定》《河南理工大学财务管理规定》和《河南理工大学基本建设财务管理办法》等有关规定，财务处做到建设资金专款专用，确保建设资金的安全。

第五十六条 基建处根据建设项目的进度计划编制年度投资计划，财务处应根据投资计划及学校筹资能力安排年度预算。

第五十七条 各类进度款按合同约定的支付方式进行支付。

工程及货物类进度款支付程序为：施工单位提交付款申请、相关手续和发票（收据）→监理审核→基建处审核→财务处审核→主管基建副校长审批→主管财务副校长审批（20万以上）→财务处付款。

服务类进度款支付程序为：承包单位提交付款申请、相关手续和发票（收据）→基建处审核→财务处审核→主管基建副校长审批→主管财务副校长审批（20万以上）→财务处付款。

第五十八条 工程结算款的支付按照合同约定须经审计处审计的，经审计后方可支付，结算审计前应按照合同要求留足尾款，防止超额支付。

第五十九条 建设项目完成后，应尽快进行工程结算和审计工作，财务处负责费用汇总分类，形成竣工决算报告并及时办理固定资产的财务移交手续。

第六十条 工程履约保证金满足合同约定退还条件后，由施工单位填写工程履约保证金退还申请表，监理单位审核，基建处审定后，报财务处审核后退还。

第六十一条 质保期满后，若无质量缺陷，由施工单位填写退还质保金申请书，基建处、后勤管理处（集团）或管理部门、使用部门负责人会签后，按照合同约定退还质保金。存在施工质量缺陷的，基建处督促施工单位限期整改后，方可办理质保金退还手续。

第十六章 监  督

第六十二条 基建处负责建设项目的全过程管理。

第六十三条 监察处对招标、谈判、施工单位考察、材料考察和验收等重要环节进行再监督、再检查。

第六十四条 根据《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教财〔2007〕29号）的有关规定, 审计处应对基建工程进行全过程审计。

第六十五条 财务处负责对基本建设项目经费来源、预算、付款和资金使用进行监督审核。

第十七章 附  则

第六十六条 本办法由基建处负责解释，与上级法规文件规定不一致的按上级法规文件执行。

第六十七条 本办法自印发之日起施行，原《河南理工大学基本建设管理办法》（校基〔2017〕1号）同时废止。

河南理工大学校长办公室            2018年9月26日印发